自贡市中医医院

2021年度消防设备维护保养采购项目

招标文件

一、供应商的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

2.法律、行政法规规定的其他条件。

3.本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

二、供应商应当提供的资格证明材料

1.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件的相关证明材料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）组织机构代码证副本复印件（三证合一不提供）；

（3）税务登记证副本复印件（三证合一不提供）；

（4）响应函原件（格式2）；

（5）承诺函原件（格式3）；

（6）供应商须提供2019年依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式4）或者2019年任意时间段依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（7）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件（格式5）或者年度财务状况报告复印件。

1.2法定代表人身份证复印件。

1.3法定代表人授权委托书原件（格式6）和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）；

三、项目需求及范围

（一）项目概述

为确保院本部1号楼和2号楼的消防系统始终处于良好状态，满足消防相关法律法规的要求、保障就医群众和医务人员的安全，经医院决定，继续对消防设施设备进行维护保养。

（二）项目内容

消防联动系统及副、附属设备维修、维保。

（三）范围

1、火灾自动报警系统

2、自动喷水火灾系统

3、消火栓系统

4、应急照明疏散系统

5、手提式干粉灭火系统

四、最高限价：

本项目最高限价：3.9万/1年，超过最高限价的报价为无效报价。

五、付款方式：

本合同维保费用于维保时间结束后凭供应商开具的完税发票10个工作日内支付，维保期间的维修材料费用（300元以上），于收到完税发票后的次月支付。

六、商务要求：

1、维保期间医院只承担维修材料的费用。（300元以下的材料费由维保商自行承担，如感烟探测器、喷头。）

2、如出现故障，医院通知维保商需2小时内到达现场。

3、每月需对消防设施进行测试，并向有关部门出具测试报告。

4、每季度必须对消防设施进行全面测试及维护一次，并向有关部门出具工作报告。

七、维保期限：

维保期限壹年。从2021年1月1日起至2021年12月31日止。

八、评标办法：最低价评标法。

按供应商的有效最终报价由低到高排序，直接确定排名第一的供应商为成交供应商；供应商报价相同的，由现场抽签决定其排名顺序。

格式1 响应文件封面格式

正本或副本

响应文件

（资格性响应文件）

项目名称：自贡市中医医院消防设备维护和保养采购项目

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年月日

- 格式2 响应函

响应函

自贡市中医医院：

我方全面研究了“自贡市中医医院消防设备维护和保养”的采购文件，决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方成交，我方将严格按照采购文件规定的所有要求，向采购人提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

三、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全理解并同意放弃对此有不清楚、误解以及对采购文件内容质疑的权利。

四、响应有效期：自递交响应文件之日起90天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

我方完全同意按照采购文件的相关规定。

我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称（公章）：通讯地址：

法定代表人（或授权代表）签字：联系电话：

日期：

格式3 承诺函

承诺函

致：自贡市中医医院

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次磋商采购活动（项目名称：自贡市中医医院消防设备维护和保养）的供应商，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商采购文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司完全同意采购文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（公章）。

法定代表人（或授权代表）签字：XXXX。日期：XXXX。

- 格式4 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

2019年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：自贡市中医医院

我单位现参与自贡市中医医院消防设备维护和保养，并作出如下承诺：

我单位2019年依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式5：体现健全的财务制度的证明材料承诺书

承诺书

致：自贡市中医医院

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动（项目名称：自贡市中医医院消防设备维护和保养）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：XXXX（公章）。

法定代表人（或授权代表）签字：XXXX。

日期：XXXX。

- 无行贿犯罪记录承诺函

无行贿犯罪记录承诺函

致：自贡市中医医院

我单位现参与自贡市中医医院消防设备维护和保养，并作出如下承诺：

我单位及现任法定代表人无行贿犯罪记录，若我单位在本次采购活动中为成交供应商，在领取成交通知书前向你方提交行贿犯罪记录查询结果。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式6法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：自贡市中医医院

（供应商全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的（项目名称）自贡市中医医院消防设备维护和保养）的响应。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自年月日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日期:

附：代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）

- 报价响应文件封面格式

响应文件

（报价响应文件）

项目名称：自贡市中医医院消防设备维护和保养

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年月日

- 报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  | 自贡市中医医院消防设备维护和保养 |
| --- | --- | --- |
| 第一轮报价 | 人民币：元（人民币大写：元） |  |
| 最终报价 | 人民币：元（人民币大写：元） |  |

注：

1、报价应是最终用户验收合格后的该项目总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其他费用。
2、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理,最终报价保留到个位数。

3、报价一览表内填写的最终报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。

4、报价一览表作为报价文件单独封装，用于现场唱标；供应商只能填写第一轮报价，须将最终报价处留白，以备采购现场最终报价时现场填写。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：