# 二号楼配电箱增加电表统计

一号楼配电箱：1ATDX4-6、5-16AL-ZD、1APDX12、1ALDX9、1ALDX79、1ATDX1-2、1ALDX11、1ALDX44、1APDX6-10、1APDX1、1APDX16、1APDX17共计31个配电箱增加智能电表，满足485通讯的电表。

二号楼配电箱：1AL-SY、1AT-CF、1AL共计3个配电箱增加智能电表，满足485通讯的电表。

注：所有需安装电表的配电箱按照智能电表配备，并满足485通讯的电表。